## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΛΣΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ**

Η ανάλυση της οικονομικής προσφοράς υποβάλλεται σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

|  |
| --- |
| **CPV: 44112200-0 Επενδύσεις Δαπέδων, 45310000-3 Εργασίες Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων****60000000-8 Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων)** **45432110-8 Εργασίες επίστρωσης δαπέδων****44613800-8 Κάδοι Αποβλήτων** |
| **ΒΙΝΥΛΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ LVT** |
| **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ σε mm (πάχος Χ πλάτος X μήκος)** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ**  | **ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ€/m2** | **ΣΥΝΟΛΟ**  |
| Αποξήλωση ξύλινων δαπέδων ή επενδύσεων **CPV: 45432110-8**  | m2 | 563 |  |  |
| Κάδος 9 m **3 CPV: 44613800-8** | τεμ | 4 |  |  |
| Αμπαλάρισμα, μεταφορά, αποθήκευση επίπλων-βιβλίων. Επανατοποθέτηση βιβλίων και επίπλων **CPV: 60000000-8**  | τεμ | 1 |  |  |
| Αποσύνδεση δικτύων και Η/Μ εγκαταστάσεων επανασύνδεση δικτύων και Η/Μ εγκαταστάσεων **CPV: 45310000-3** | τεμ | 1 |  |  |
| Δάπεδο LVT ADO CLICK SYSTEM 30 WEARLAYER 4bevel ή άλλο ισοδύναμο**CPV: 44112200-0** | 5x169x1210mm | 619,3 |  |  |
| Υπόστρωμα μονωτικό καουτσούκ Ultrasonic (20Db) ή άλλο ισοδύναμο **CPV: 44112200-0** | 2mm | 619,3 |  |  |
| Σοβατεπί LVT ADO ή άλλο ισοδύναμο**CPV: 44112200-0** | 9εκ. | 181,5 |  |  |
| Κόντρα πλακέ θαλάσσης Ρώσικη Σημύδα **CPV: 44112200-0** | 30x1250x2500mm | 18,9 |  |  |
| Μεταφορά υλικών στο έργο**CPV: 60000000-8** |   | 1 |  |  |
| Αποξήλωση ξύλινων κουπαστών κλιμάκων και εξωστών**CPV: 45432110-8** |   | 72 |  |  |
| Τοποθέτηση νέων κουπαστών κλιμάκων και εξωστών**CPV: 45432110-8** |   | 72 |  |  |
| Αποξήλωση κλιμάκων **CPV: 45432110-8** |   | 14 |  |  |
| Τοποθέτηση κλιμάκων**CPV: 45432110-8** |   | 14 |  |  |
| Αποξήλωση και μετατόπιση fan coil **CPV: 45310000-3** |   | 7 |  |  |
| Επανατοποθέτηση και εγκατάσταση fan coil **CPV: 45310000-3** |   | 7 |  |  |
| Θυρίδες ρεύματος αποξήλωση**CPV: 45310000-3** |   | 50 |  |  |
| Θυρίδες εξαερισμού αποξήλωση **CPV: 45310000-3** |   | 30 |  |  |
| Θυρίδες ρεύματος επανατοποθέτηση **CPV: 45310000-3** |   | 50 |  |  |
| Θυρίδες εξαερισμού επανατοποθέτηση **CPV: 45310000-3** |   | 30 |  |  |
|  |  |  | **ΣΥΝΟΛΟ** |  |

Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται παντός είδους κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο, **πλην ΦΠΑ.**

**Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή των προσφερομένων ειδών χωρίς Φ.Π.Α.**

Αθήνα, / /

Για τον Προσφέροντα

(Ονομ/μο – Υπογραφή‐Σφραγίδα)